Město Frýdek-Místek

#### Obecně závazná vyhláška č. 11/2005

##### Požární řád města Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek se na svém zasedání konaném dne 19.9.2005 rozhodlo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

### Základní ustanovení

- Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Frýdek-Místek včetně místních částí Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice, Lískovec a Skalice (dále jen „území města Frýdek-Místek“) za účelem co nejúčinnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před možností zničení požárem.

- Požární řád dále určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě Frýdek-Místek a vztah města Frýdek-Místek k těmto osobám. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob působících na území města.

Čl. 2

###### Organizace požární ochrany ve městě

- Požární ochranu na území města Frýdek-Místek zabezpečují příslušné orgány města (zejména starosta města a rada města) v rozsahu daném obecně závaznými právními předpisy.1)

- Rada města a následně zastupitelstvo města projednávají a berou na vědomí stav požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát ročně a rovněž po závažných mimořádných událostech, které mají vztah k požární ochraně

- Orgány města při zabezpečování požární ochrany na území města Frýdek-Místek spolupracují zejména s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

### Čl. 3

###### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za ČINNOSTI, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují zejména:

  - svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis.2)

  - spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem3). Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

    - místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,

    - ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,

    - spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí,

    - spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,

    - ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

    - pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1m širokým; plocha, na které jsou zbytky spalovány, nesmí přesáhnout 5 m2,

    - při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hodin od ukončení spalování místo kontrolovat,

    - právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav spalování hořlavých látek na volném prostranství stanoví další opatření právní předpis4),

    - povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena5).

  - rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:

    - místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v čl. 3, písm.b), bod I),

    - místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny, vytvoření ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),

    - oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,

    - oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou, nebo zasypání zeminou,

    - ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem6),

    - pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu7),

    - oheň nelze rozdělávat v období dlouhodobého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

  - manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

    - zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,

    - žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

  - manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

    - přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

    - při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

    - další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem8).

  - manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

    - při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

    - lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

    - další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem8).

- Za OBJEKTY se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují zejména stavby, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. Domov důchodců Frýdek-Místek, ul. 28. října 2155, léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium, s. r. o., Frýdek-Místek, Revoluční 1282), stavby pro shromažďování většího počtu osob (stavba alespoň s jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob (např. kina /kino Petra Bezruče/, konferenční sály /Národní dům Frýdek-Místek/, sportovní haly /víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku, sportovní haly při základních školách na ul. Pionýrů 400 a ul. 1. máje 1700/, tribuny /fotbalové stadiony TJ Slezan a TJ Válcovny plechu/ apod.).

Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

  - objekty lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad9),

  - diferencovaně podle činností (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím)10) provozovaných v těchto objektech právnické a podnikající fyzické osoby:

    - vyhledávají rizika vzniku požárů a stanoví odpovídající organizační a technická opatření k zabránění jejich vzniku,zabránění jejich šíření, k zabezpečení evakuace osob, zvířat a majetku a k vytvoření podmínek pro hašení požárů,

    - určí pracovníky odpovědné za zabezpečování požární ochrany,

    - zabezpečují školení požární ochrany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

    - vypracovávají dokumentaci požární ochrany a s obsahem dokumentace požární ochrany seznamují prokazatelně své zaměstnance,

    - označí pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny,

    - zajišťují kontrolu dodržování předpisů požární ochrany.

  - majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanoví v domovních a ubytovacích řádech podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované osoby jsou povinny se těmito podmínkami řídit.

  - podmínky pro zajíždění vozidel poháněných zkapalněným plynem nebo stlačeným plynem do garáží, jakož i požární bezpečnost při provozu a obsluze těchto vozidel stanoví právní předpis11).

- Za DOBU ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

  - topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vytápění používány. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

    - dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:

      - u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,

      - u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičů vzdálenost 
500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

    - dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:

      - 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,

      - 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,

      - je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

    - komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů12).

    - v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

    - přístup k vybíracím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti 1m a menší neskladovat hořlavé látky.

    - přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.

    - čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným právním předpisem13).

    - každý je povinen se řídit při instalaci spotřebičů paliv určených k vytápění objektů předpisy pro instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu topidla, udržování komínů a kouřovodů a při skladování paliv plnit a dodržovat podmínky stanovené právním  předpisem 14).

  - období sklizně a skladování pícnin a obilovin. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

    - nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilních polích.

    - spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v čl. 3, odst. 1) písm.b) bod I).

    - při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porosty na ohrožených místech (např. podél železničních tratí a veřejných komunikací) do vzdálenosti 15 m a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat.

    - mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasícími přístroji, udržovat v řádném technickém stavu a pravidelně čistit od nánosů olejů a organického prachu.

    - při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se spalovacími motory výfuky opatřit účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňování motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby.

    - sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků) a je nutno pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé části strojů.

    - při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů):

      - zajistit v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,

      - cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,

      - zajistit vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

    - při naskladňování a skladování sena a slámy dodržet následující podmínky:

      - seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomuto účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž volné sklady sena nebo slámy mohou mít objem nejvýše 
4000 m3,

      - volné sklady sena nebo slámy o objemu nad 50 m3 musí být umístěny v bezpečnostní vzdálenosti stanovené zvláštním právním předpisem15); u volných skladů do 50 m3 se při jejich umísťování postupuje v souladu s technickými normami16),

    - v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8000 m3 sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m3 sena, slámy nebo jiných stébelnatých suchých rostlin.

    - právnické a podnikající fyzické osoby v období před naskladňováním, při naskladňování a skladování sena:

      - prověří před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (např. druh a počet hasících přístrojů a jejich rozmístění), provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,

      - prokazatelně seznámí před naskladňováním pracovníky s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,

      - zabezpečí, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostorů stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.

    - Pro měření teplot uskladněného sena a slámy se stanoví následující podmínky:

      - teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát týdně další dva měsíce po naskladnění,

      - teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena a slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,

      - o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, data měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,

      - záznamník se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,

      - jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 65°C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),

      - jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 90°C, musí se vyskladnění provést za asistence jednotky požární ochrany.

    - Při umělém dosoušení musí být ohřev vzduchu vždy nepřímý s využitím teplo- směnných výměníků, přičemž:

      - stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker,

      - mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.

  - období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen "období sucha"). Dobu zvýšeného nebezpečí požáru vyhlašuje krajský úřad na úřední desce krajského úřadu. Město vyhlašuje dobu se zvýšeným nebezpečím požáru veřejnou vyhláškou města. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

    - období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a období, kdy vane suchý vítr.

    - dodržování přísného zákazu kouření rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na volném prostranství a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret.

    - vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí a těžební odpad. Dále musí vlastníci lesa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:

      - kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního odpadu,

      - označit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů,

      - prověřit lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům - mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.

### Čl. 4

###### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

Pro zabezpečení požární ochrany na území města zřídilo město Frýdek-Místek jednotku požární ochrany se sídlem na ul. Střelniční, pro místní části Lysůvky a Zelinkovice JPO Lysůvky-Zelinkovice, pro místní část Chlebovice JPO Chlebovice, pro místní část Lískovec JPO Lískovec, pro místní část Skalice JPO Skalice.

Čl. 5

###### Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, její početní stavy a vybavení

Na území města Frýdek-Místek jsou zřízeny následující jednotky:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů			Kategorie (jednotka požární ochrany)

JSDH Frýdek						JPO II

JSDH Lískovec					JPO V

JSDH Lysůvky					JPO V

JSDH Chlebovice					JPO V

JSDH Skalice						JPO V

Čl. 6

###### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.17)

- Přehled zdrojů vody pro hašení požáru a umístění venkovních hydrantů je v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

- Na území města Frýdek-Místek je vybudována hydrantová síť, jejímž provozovatelem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, která je povinna zajišťovat její  pravidelnou kontrolu.

Čl. 7

###### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení

- Požáry na území města Frýdek-Místek se hlásí na telefonní číslo operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem ve Frýdku-Místku tel. č. 150 nebo 112 nebo prostřednictvím ohlašovny požárů.

- Povinností ohlašovny požárů je zejména:

  - přijímat hlášení o vzniku požáru a jiných mimořádných událostí v obci,

  - oznámit požár na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje se sídlem ve Frýdku-Místku.

- Ohlašovny požárů a jiná místa, odkud lze hlásit požár ve městě Frýdek-Místek, zřizuje město.

- Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ18)“ a požární značkou NE.0718), vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.

- Další místa, odkud lze hlásit požár, musí být viditelně označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

- Jako další místa pro hlášení požárů slouží mj. síť veřejných telefonních stanic (telefonní budky, nádraží ČSD, stanoviště ČSAD).

- Seznam ohlašoven požárů a dalších míst pro hlášení požárů je uveden v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

- Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Čl. 8

###### Způsob vyhlášení požárního poplachu na území města Frýdek-Místek

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

  - signálem „Požární poplach“, který slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón - 10 sekund pauza – 25 sekund tón).

  - signálem „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“) po dobu jedné minuty. (Tento signál musí být jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

  - Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí akustickou zkouškou ve lhůtách stanovených právním předpisem 19).

Čl. 9

###### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených požárním poplachovým plánem

- Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen požární poplachový plán) byl vydán samostatným nařízením kraje, které upravuje zařazení všech základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) tj. i jednotek požární ochrany a ostatních složek IZS na území Moravskoslezského kraje do systému potřebnému ke zdolávání požárů a provádění záchranných prací.

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje pro území města Frýdek-Místek je uveden v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 10

###### Ustanovení společná a závěrečná

Tímto požárním řádem města není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, § 5, § 6 a následujících zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 42 – § 44 vyhlášky MV č. 246/201 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Čl. 11

###### Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší:

  - obecně závazná vyhláška č. 8/2002 Požární řád města Frýdek-Místek ze dne 16.12.2002,

  - obecně závazná vyhláška č. 7/93 Zásady požární bezpečnosti ve výškových objektech na území města Frýdek-Místek ze dne 7.9.1993.

###### Poznámky

1) 	Např. § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2)	vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

3) 	§ 5, odst. 2 a § 17, odst. 3, písm. f zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) 	§ 5, odst. 2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

5) 	např. zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

6)	§ 20 zákona č. 289/1985 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

7) 	§ 11 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

8) 	§ 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

9) 	§ 85 a 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

10)	§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

11) 	§ 2, odst. 5, 6 a 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a §§ 19 a 20 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

12) 	§ 43 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

13) 	vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

14) 	§ 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

15) 	Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

16)	ČSN 73 0804

17)     § 7 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

18)    Nařízení vlády č. 11/2002 ve znění pozdějších předpisů

19)    § 11 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Seznam příloh:

č. 1	Přehled zdrojů pro hašení požáru

č. 2	Ohlašovny požáru a další místa, odkud lze hlásit požár (jejich provozní doby)

č. 3	Seznam sil a prostředků požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje

č. 4 	Základní povinnosti občanů

Ing. Eva Richtrová 						   Mgr. Ivan Vrba

starostka 							     místostarosta

## Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 11/2005

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů

Jako další zdroje vody lze použít vodu z řek a vodních nádrží:

- Přirozené zdroje vody

Odběrná místa z toku Ostravice:

Čerpací stanoviště a odběrná místa požární vody z toku Ostravice

- km 22,605 nad jezem Válcoven plechu, příjezd vhodný

- km 25,115 levý břeh pod jezem Riviera, příjezd vhodný

- km 25,115  pravý břeh pod jezem Riviera, příjezd vhodný

min. hloubka vody	rozdíl mezi hladinou

a čerpadlem

vertikálně	 horizontálně

Jez Válcovny plechu km 22,605 pravý břeh	      1			3 m		     4 m

Jez Riviera km 25,115 levý břeh		0,8 – 1 m		2,5 – 3 m	     3 m

Jez Riviera km 25, 115 pravý břeh		0,5 – 1 m		2,5 m		     4,5 m

Odběrná místa jsou vyznačena na situační mapce Frýdku-Místku.

- Víceúčelové zdroje vody

Přehradní nádrže:

přehradní nádrž Olešná – čerpací místo za restaurací Rybárna

- Seznam vybraných hydrantů vhodných jako zdrojů vody pro hašení požáru ve městě Frýdek-Místek

číslo			ulice					druh

1			Bruzovská				podzemní

2			Bruzovská 				podzemní

3			Revoluční				nadzemní - Kaufland

4			Hluboká				nadzemní - Kaufland

5			Zámecké náměstí			podzemní

6			Antala Staška				podzemní

7			Rokycanova				podzemní

8			Mariánské náměstí			podzemní

9			J. Skupy				podzemní

10			Horymírova				nadzemní – LIDL Frýdek

11			Dobrovského				podzemní

12			J. Božana				podzemní

13			Pekařská				podzemní

14			Staroměstská				nadzemní - BILLA

15			Lískovecká				podzemní

16			17. listopadu				podzemní

17			Čs. Armády				podzemní

18			Tržní					podzemní

19			Školská				podzemní

20			Bezručova				podzemní

21			28. října				nadzemní – 2 ks naproti SPŠ

22			U Kalicha				podzemní

23			Beskydská				nadzemní – LIDL Místek

24			Příborská				podzemní

25			Příborská				podzemní

26			Pavlíkova				nadzemní – areál HZS

27			4. května				podzemní

28			8. pěšího pluku			podzemní

29			Anenská				podzemní

30			Anenská				podzemní

31			Příborská				nadzemní – 2 ks TESCO

32			Hlavní třída				nadzemní – Interspar

Nedílnou součástí tohoto seznamu vybraných hydrantů je situační mapa formátu A0 s očíslovanými vhodnými hydranty.

Legenda:

Zelené označení – nadzemní hydrant

Červené označení – podzemní hydrant

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 11/2005

Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár (jejich provozní doby):

Na území města jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů:

| Místo | Telefonní číslo | Provozní doby |
| --- | --- | --- |
| Městská policie, ul. T.G.Masaryka | 156 558 631 481 nebo 558 631 482 | Nepřetržitě |

Jako místa pro ohlášení požárů na tel. čísla 150 nebo 112 slouží mj. síť veřejných telefonních stanic (telefonní budky, nádraží ČSD apod.).

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 11/2005

Seznam sil a prostředků požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje

### Frýdek-Místek

| Stupeň | Jednotka | Technika |
| --- | --- | --- |
| I. | I. CPS Frýdek-Místek I. CPS Frýdek-Místek II. SDH Frýdek | CAS 27 T 815 CAS 32 T 815 CAS 25, DVS 12 A 30 |
| II. | IV. HZS VP Frýdek-Místek V. SDH Sedliště V. SDH Staříč | CAS 32 CAS 32, DA PV3S CAS 25 |
| III. | III. SDH Nošovice V. SDH Lysůvky – Zelinkovice V. SDH Chlebovice V. SDH Dobrá V. SDH Baška V. SDH Lískovec | CAS 25, DA T 805, Robur DVS 12 A 30 DVS 12 A 30 CAS 32, DVS 12 A 30 DVS 12 A 30 DVS 12 A 30 |
| Z | dle rozhodnutí operačního střediska |  |

### Chlebovice

| Stupeň | Jednotka | Technika |
| --- | --- | --- |
| I. | I. CPS Frýdek-Místek I. CPS Frýdek-Místek V. SDH Clebovice | CAS 27 T 815 CAS 32 T 815 DVS 12 A 30 |
| II. | IV. HZS VP Frýdek-Místek II. SDH Frýdek II. SDH Brušperk | CAS 32 CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 25, CAS 32, DVS 12 A 30 |
| III. | III. SDH Nošovice V. SDH Lysůvky – Zelinkovice V. SDH Staříč V. SDH Dobrá V. SDH Fryčovice V. SDH Sedliště | CAS 25, DA T 805, Robur DVS 12 A 30 CAS 25 CAS 32, DVS 12 A 30 CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 32, DA PV3S |
| Z | dle rozhodnutí operačního střediska |  |

### Lískovec

| Stupeň | Jednotka | Technika |
| --- | --- | --- |
| I. | I. CPS Frýdek-Místek I. CPS Frýdek-Místek V. SDH Lískovec | CAS 27 T 815 CAS 32 T 815 DVS 12 A 30 |
| II. | II. SDH Frýdek IV. HZS VP Frýdek-Místek V. SDH Sedliště | CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 32 CAS 32, DA PV3S |
| III. | III. SDH Nošovice V. SDH Lysůvky – Zelinkovice V. SDH Žabeň II. SDH Paskov V. SDH Staříč V. SDH Dobrá | CAS 25, DA T 805, Robur DVS 12 A 30 DVS 12 A 30 CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 25 CAS 32, DVS 12 A 30 |
| Z | dle rozhodnutí operačního střediska |  |

### Lysůvky – Zelinkovice

| Stupeň | Jednotka | Technika |
| --- | --- | --- |
| I. | I. CPS Frýdek-Místek I. CPS Frýdek-Místek V. SDH Lysůvky | CAS 27 T 815 CAS 32 T 815 DVS 12 A 30 |
| II. | II. SDH Frýdek IV. HZS VP Frýdek-Místek V. SDH Chlebovice | CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 32 DVS 12 A 30 |
| III. | II. SDH Brušperk V. SDH Palkovice V. SDH Staříč V. SDH Rychaltice V. SDH Fryčovice III. SDH Stará Ves nad Ondřejnicí | CAS 25, CAS 32, DVS 12 A 30 DA Robur nákladní CAS 25 DVS 12 A 30 CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 25, DVS 12 A 30 |
| Z | dle rozhodnutí operačního střediska |  |

Skalice

| Stupeň | Jednotka | Technika |
| --- | --- | --- |
| I. | I. CPS Frýdek-Místek I. CPS Frýdek-Místek V. SDH Skalice | CAS 27 T 815 CAS 32 T 815 DVS 12 A 30 |
| II. | II. SDH Frýdek IV. HZS VP Frýdek-Místek III. SDH Nošovice | CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 32 CAS 25, DA T 805, Robur |
| III. | III. SDH Vyšní Lhoty V. SDH Raškovice V. SDH Dobrá V. SDH Baška II. SDH Pražmo III. SDH Nižní Lhoty | CAS 25, DVS 12 A 30 CAS 25, CAS 25, DA A 15 Furgon CAS 32, DVS 12 A 30 DA Avia CAS 25, DVS 12 A 30 DVS 12 A 30 |
| Z | dle rozhodnutí operačního střediska |  |

Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 11/2005

##### Základní povinnosti fyzických osob

1) Fyzická osoba je povinna:

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřený ohněm či jiným zdrojem zapálení,

- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonávají nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

3) Fyzická osoba nesmí:

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,

- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

- omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

- provádět vypalování porostů.

### Pomoc při zdolávání požárů – osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.