# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

**Odbor životního prostředí a zemědělství**

**Palackého** **115**

**738 22 Frýdek-Místek**

|  |  |
| --- | --- |
| VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  Č. J.: MMFM 7612/2013SP. ZN.  VYŘIZUJE: Ing.  Karel Adámek TEL.: 558 609 493FAX:  E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.czDATUM: 21.01.2013  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec**

(Kontrolní vzorek odebrán dne 10.1.2013)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava.

Výsledek rozboru vody **– leden 2013:**

**Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.**

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2012

**leden** bakterie nezjištěny

**únor** bakterie nezjištěny

**březen** bakterie nezjištěny

**duben** bakterie nezjištěny, voda mírně kyselá

**květen** bakterie nezjištěny

**červen ve vzorku byly zjištěny bakterie**

**červenec** bakterie nezjištěny

**srpen** bakterie nezjištěny

**září** bakterie nezjištěny

**říjen** bakterie nezjištěny, voda mírně kyselá

**listopad** bakterie nezjištěny

**prosinec vzorek neodebrán**

**Ing. Eva Stračánková**

**vedoucí oddělení vodního hospodářství**