# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 03.07.2013 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec

(Kontrolní vzorek odebrán dne 25.6.2013)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody červen 2013:

Ve vzorku vody byla zjištěna přítomnost bakterií - voda není pitná !!!

Escherichia Coli - 2 KTJ/100 ml, Koliformní bakterie - 15 KTJ/100 ml, přípustná hodnota je 0 KTJ/100 ml.

Voda nesplňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů, nevyhovuje jako voda pitná.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2013

květen 		bakterie nezjištěny, voda mírně kyselá

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství