# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

**Odbor životního prostředí a zemědělství**

**Palackého** **115**

**738 22 Frýdek-Místek**

|  |  |
| --- | --- |
| VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  Č. J.: MMFM 121978/2014SP. ZN.  VYŘIZUJE: Ing.  Karel Adámek TEL.: 558 609 493FAX:  E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.czDATUM: 07.10.2014  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec**

(Kontrolní vzorek odebrán dne 30.9.2014)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody **– září 2014:**

**Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.**

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2014

**leden** bakterie nezjištěny

**únor** bakterie nezjištěny

**březen** bakterie nezjištěny

**duben**  bakterie nezjištěny

květen bakterie nezjištěny

**červen**  bakterie nezjištěny

**červenec** bakterie nezjištěny

**srpen** bakterie nezjištěny

**Ing. Eva Stračánková**

**vedoucí oddělení vodního hospodářství**