# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

**Odbor životního prostředí a zemědělství**

**Palackého** **115**

**738 22 Frýdek-Místek**

|  |  |
| --- | --- |
| VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  Č. J.: MMFM 28398/2014  SP. ZN.  VYŘIZUJE: Ing.  Karel Adámek  TEL.: 558 609 493  FAX:  E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz  DATUM: 07.03.2014 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec**

(Kontrolní vzorek odebrán dne 25.2.2014)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody **– únor 2014:**

**Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.**

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2013, 2014

**červenec** bakterie nezjištěny

**srpen**  bakterie nezjištěny

**září**  bakterie nezjištěny

**říjen** bakterie nezjištěny

**listopad** bakterie nezjištěny

**prosinec** bakterie nezjištěny

**leden 2014** bakterie nezjištěny

**Ing. Eva Stračánková**

**vedoucí oddělení vodního hospodářství**