# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 134393/2014 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 06.11.2014 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec

(Kontrolní vzorek odebrán dne 29.10.2014)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody – říjen 2014:

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2014

leden 		bakterie nezjištěny

únor		bakterie nezjištěny

březen 		bakterie nezjištěny

duben 		bakterie nezjištěny

květen 		bakterie nezjištěny

červen 		bakterie nezjištěny

červenec	bakterie nezjištěny

srpen		bakterie nezjištěny

září		bakterie nezjištěny

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství