# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

**Odbor životního prostředí a zemědělství**

**Palackého** **115**

**738 22 Frýdek-Místek**

|  |  |
| --- | --- |
| VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE: 2015-09-08 Č. J.: MMFM 109897/2015SP. ZN.  VYŘIZUJE: Ing.  Karel Adámek TEL.: 558 609 493FAX:  E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.czDATUM: 09.09.2015  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z plastového potrubí vyústěného pod rezervoárem**

(Kontrolní vzorek odebrán dne 31.8.2015)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody **– srpen 2015:**

**Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií**

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2015

**květen**  bakterie nezjištěny

**červen nezjišťováno**

**červenec výskyt baktérií**

**Ing. Eva Stračánková**

**vedoucí oddělení vodního hospodářství**

Vážení občané.

Již nějaký čas přestala z upraveného rezervoáru vytékat pramenitá voda, hojně využívaná místními i přespolními občany. Pravděpodobně došlo k odklonění přitékající podzemní vody mimo rezervoár. Na odstranění příčin se pracuje ve spolupráci s hydrogeologem a místní farností. Rozbor vody byl proveden z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem.