MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	ZU/04384/2010
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  31005/2010
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing.  Karel Adámek 
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	adamek.karel@frydekmistek.cz
DATUM:	 09.03.2010			

		

		

Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec
(Kontrolní vzorek odebrán dne 23.3.2010)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava.

Výsledek rozboru vody – březen 2010:

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií. 

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů. 

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců: Rok 2009, 2010

březen	2009		bakterie nezjištěny
duben			bakterie nezjištěny
červen 			bakterie nezjištěny
červenec		bakterie nezjištěny
srpen			přítomnost bakterií ve vodě
září 			bakterie nezjištěny
říjen 			bakterie nezjištěny
listopad		přítomnost bakterií ve vodě
prosinec		bakterie nezjištěny
leden 2010		bakterie nezjištěny
únor			bakterie nezjištěny

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství