MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	ZU/27731/2010
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM 141290/2010
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing.  Karel Adámek 
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	adamek.karel@frydekmistek.cz
DATUM:	 02.11.2010			

		

		

Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec
(Kontrolní vzorek odebrán dne 21.10.2010)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava.

Výsledek rozboru vody – říjen 2010:

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií. 

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů. 

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců: rok 2010

leden 			bakterie nezjištěny
únor			bakterie nezjištěny
březen			bakterie nezjištěny 
duben			bakterie nezjištěny 
květen			bakterie nezjištěny 
červen 			bakterie nezjištěny
červenec		bakterie nezjištěny
srpen			bakterie nezjištěny
září			bakterie nezjištěny

„otisk razítka“

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství