# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

**Odbor životního prostředí a zemědělství**

**Palackého** **115**

**738 22 Frýdek-Místek**

|  |  |
| --- | --- |
| VÁŠ DOPIS ZN.: ZU/7011/2011ZE DNE:  Č. J.: MMFM 70095/2011SP. ZN.  VYŘIZUJE: Ing.  Karel Adámek TEL.: 558 609 493FAX:  E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.czDATUM: 06.06.2011  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec**

(Kontrolní vzorek odebrán dne 25.5.2011)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava.

Výsledek rozboru vody **– květen 2011:**

**Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.**

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců: rok 2010 a 2011

srpen 2010 bakterie nezjištěny

září bakterie nezjištěny

říjen bakterie nezjištěny

listopad bakterie nezjištěny

**prosinec**  bakterie nezjištěny

leden 2011 bakterie nezjištěny

únor 2011 bakterie nezjištěny

**březen 2011** bakterie nezjištěny

**duben 2011** bakterie nezjištěny

**„otisk razítka“**

**Ing. Eva Stračánková**

**vedoucí oddělení vodního hospodářství**