# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZU/33175/2011 ZE DNE: Č. J.: MMFM 132442/2011 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 03.11.2011 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec

(Kontrolní vzorek odebrán dne 24.10.2011)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava.

Výsledek rozboru vody – říjen 2011:

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Dle provedeného rozboru není dodržena hodnota pro kyselost vody (naměřené pH = 6,4). Nedodržení hodnoty však není prokazatelné vzhledem k nejistotě výsledku (povolená odchylka měření je 0,3 pH)

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců: rok 2011

duben			bakterie nezjištěny

květen			bakterie nezjištěny

červen			bakterie nezjištěny

červenec		bakterie nezjištěny

srpen			bakterie nezjištěny

září 			bakterie nezjištěny

„otisk razítka“

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství