# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2015-05-06 Č. J.: MMFM 56960/2015 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 06.05.2015 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec

(Kontrolní vzorek odebrán dne 30.4.2015)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody – duben 2015:

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2014 a 2015

srpen		bakterie nezjištěny

září		bakterie nezjištěny

říjen		bakterie nezjištěny

listopad 	bakterie nezjištěny

prosinec	bakterie nezjištěny

leden		bakterie nezjištěny

únor 		bakterie nezjištěny

březen 		bakterie nezjištěny

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství