# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2015-08-06 Č. J.: MMFM 96373/2015 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 10.08.2015 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec - plastové potrubí pod rezervoárem

(Kontrolní vzorek odebrán dne 21.7.2015)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody – červenec 2015:

Ve vzorku vody byla zjištěna přítomnost bakterií - voda není pitná.

Voda nesplňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2015

leden		bakterie nezjištěny

únor 		bakterie nezjištěny

březen 		bakterie nezjištěny

duben		bakterie nezjištěny

květen 		bakterie nezjištěny

červen		nezjišťováno

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství