# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2015-10-06 Č. J.: MMFM 122004/2015 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 07.10.2015 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z plastového potrubí vyústěného pod rezervoárem

(Kontrolní vzorek odebrán dne 29.9.2015)

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Výsledek rozboru vody – září 2015:

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2015

květen 		bakterie nezjištěny

červen		nezjišťováno

červenec	výskyt baktérií

srpen		bakterie nezjištěny

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Vážení občané.

Již nějaký čas přestala z upraveného rezervoáru vytékat pramenitá voda, hojně využívaná místními i přespolními občany. Pravděpodobně došlo k odklonění přitékajících podzemních vod mimo rezervoár. Na odstranění příčin se pracuje ve spolupráci s hydrogeologem a místní farností. Rozbor vody byl proveden z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem.