# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 79431/2016 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 10.06.2016 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec - plastové potrubí pod rezervoárem

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266 (kontrolní vzorek odebrán dne 30.5.2016).

Výsledek rozboru vody – květen 2016:

Ve vzorku vody byla zjištěna přítomnost bakterií a kyselost překračuje limitní hodnotu - voda není pitná.

Voda nesplňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor prokázal přítomnost koliformních bakterií (60), voda je mírně kyselá (pH 5,9).

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2016

únor		bakterie nezjištěny

březen		bakterie nezjištěny

duben		bakterie nezjištěny

„otisk razítka“

Ing. Karel Adámek

referent vodního hospodářství

Vážení občané.

Již nějaký čas přestala z upraveného rezervoáru vytékat pramenitá voda, hojně využívaná místními i přespolními občany. Pravděpodobně došlo k odklonění přitékajících podzemních vod mimo rezervoár. Na odstranění příčin se pracuje ve spolupráci s hydrogeologem a místní farností. Rozbor vody byl proveden z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem.