# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 106878/2016 SP. ZN. VYŘIZUJE: Ing. Karel Adámek TEL.: 558 609 493 FAX: E-MAIL: adamek.karel@frydekmistek.cz DATUM: 09.08.2016 |  |
| --- | --- |

Kvalita vody pramene v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku - plastové potrubí pod rezervoárem

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266 (kontrolní vzorek odebrán dne 29.7.2016).

Výsledek rozboru vody – červenec 2016:

Ve vzorku vody byla zjištěna přítomnost bakterií - voda není pitná.

Voda nesplňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů. Rozbor prokázal přítomnost koliformních bakterií (65 KTJ/100 ml) a bakterií Escherichia Coli (5 KTJ/100 ml).

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2016

duben		bakterie nezjištěny

květen		výskyt bakterií

červen 		bakterie nezjištěny

„otisk razítka“

Ing. Karel Adámek

referent vodního hospodářství

Vážení občané.

Již nějaký čas přestala z upraveného rezervoáru vytékat pramenitá voda, hojně využívaná místními i přespolními občany. Pravděpodobně došlo k odklonění přitékajících podzemních vod mimo rezervoár. Na odstranění příčin se pracuje ve spolupráci s hydrogeologem a místní farností. Rozbor vody byl proveden z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem.