MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  39418/2017
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing.  Karel Adámek 
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	adamek.karel@frydekmistek.cz
DATUM:	 21.03.2017			

		

		

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z opraveného rezervoáru 

Výsledek rozboru vody – únor 2017  (kontrolní vzorek odebrán dne 24.2.2017).
 Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742. 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266..

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.
Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2016
duben		bakterie nezjištěny
květen		výskyt bakterií
červen		bakterie nezjištěny
červenec	výskyt bakterií	
srpen 		bakterie nezjištěny
září		bakterie nezjištěny
říjen		rozbor neprováděn
listopad	bakterie nezjištěny
prosinec	bakterie nezjištěny

„otisk razítka“

Ing. Karel Adámek
referent vodního hospodářství