MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  92280/2017
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing. Renáta Krzysová
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	krzysova.renata@frydekmistek.cz
DATUM:	 11.07.2017			

		

		

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z opraveného rezervoáru 

Výsledek rozboru vody – červen 2017  (kontrolní vzorek odebrán dne 27.06.2017).
 Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742. 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2016 a 2017:
květen 2016		výskyt bakterií
červen 2016		bakterie nezjištěny
červenec 2016		výskyt bakterií	
srpen 2016		bakterie nezjištěny
září 2016		bakterie nezjištěny
říjen 2016		rozbor neprováděn
listopad 2016		bakterie nezjištěny
prosinec 2016		bakterie nezjištěny
únor 2017        	bakterie nezjištěny
březen 2017		bakterie nezjištěny
duben 2017		bakterie nezjištěny
červen 2017		bakterie nezjištěny   

         Ing. Petra Mičková
         vedoucí oddělení vodního hospodářství