MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM 131077/2017
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing. Veronika Rajnochová
TEL.:	558 609 492
FAX:	     
E-MAIL:	rajnochova.veronika@frydekmistek.cz
DATUM:	 05.10.2017		

		

		

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z opraveného rezervoáru 

Výsledek rozboru vody – září 2017  (kontrolní vzorek odebrán dne 25.09.2017).
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2016 a 2017:
červenec 2016		výskyt bakterií	
srpen 2016		bakterie nezjištěny
září 2016		bakterie nezjištěny
říjen 2016		rozbor neprováděn
listopad 2016		bakterie nezjištěny
prosinec 2016		bakterie nezjištěny
únor 2017        	bakterie nezjištěny
březen 2017		bakterie nezjištěny
duben 2017		bakterie nezjištěny
červen 2017		bakterie nezjištěny   
červenec 2017		bakterie nezjištěny
srpen 2017		bakterie nezjištěny
září 2017		bakterie nezjištěny

         Ing. Petra Mičková
         vedoucí oddělení vodního hospodářství