MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM 183690/2018
SP. ZN.	MMFM_S  11800/2018/OŽPaZ/Krz
VYŘIZUJE:	Ing. Renáta Krzysová
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	krzysova.renata@frydekmistek.cz
DATUM:	 13.12.2018			

		

		

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z plastového potrubí pod rezervoárem

Výsledek rozboru vody – prosinec 2018 (kontrolní vzorek odebrán dne 05.12.2018).
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2017 a 2018:
listopad 2017		bakterie nezjištěny
prosinec 2017		bakterie nezjištěny
leden 2018		bakterie nezjištěny
únor 2018 		výskyt bakterií (koliformní bakterie)
březen 2018		bakterie nezjištěny
duben 2018		bakterie nezjištěny
květen 2018		bakterie nezjištěny
červen 2018		výskyt bakterií (heterotrofní bakterie)
červenec 2018		bakterie nezjištěny
srpen 2018		bakterie nezjištěny
září 2018		bakterie nezjištěny
říjen 2018		bakterie nezjištěny
listopad 2018		bakterie nezjištěny
prosinec 2018		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
referentka vodního hospodářství