MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  41523/2019
SP. ZN.	MMFM_S  1551/2019/OŽPaZ/Krz
VYŘIZUJE:	Ing. Renáta Krzysová
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	krzysova.renata@frydekmistek.cz
DATUM:	 14.03.2019			

		

		

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 07.03.2019
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2018 a 2019:
22.01.2018		bakterie nezjištěny
27.02.2018 		výskyt bakterií (koliformní bakterie)
03.04.2018		bakterie nezjištěny
22.05.2018		bakterie nezjištěny
12.06.2018		výskyt bakterií (heterotrofní bakterie)
02.07.2018		bakterie nezjištěny
06.09.2018		bakterie nezjištěny
03.10.2018		bakterie nezjištěny
01.11.2018		bakterie nezjištěny
05.12.2018		bakterie nezjištěny
07.03.2019		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
referentka vodního hospodářství