Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM  28058/2020
Spisová značka:	MMFM_S  1149/2020/OŽPaZ/Krz
Vyřizuje:		Ing. Renáta Krzysová
Telefon:		558 609 493
E-mail:		krzysova.renata@frydekmistek.cz
Datum:		17.02.2020

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí pod rezervoárem

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 05.02.2020
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2019 a 2020:
07.03.2019		bakterie nezjištěny
05.04.2019		bakterie nezjištěny
03.05.2019		bakterie nezjištěny
05.06.2019		bakterie nezjištěny
02.07.2019		bakterie nezjištěny
08.08.2019		bakterie nezjištěny
04.09.2019		bakterie nezjištěny
02.10.2019		bakterie nezjištěny
06.11.2019		bakterie nezjištěny
05.12.2019		bakterie nezjištěny
03.01.2020		bakterie nezjištěny
05.02.2020		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
referentka vodního hospodářství