Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM 115698/2020
Spisová značka:	MMFM_S  1149/2020/OŽPaZ/Krz
Vyřizuje:		Ing. Veronika RAJNOCHOVÁ
Telefon:		558609492
E-mail:		rajnochova.veronika@frydekmistek.cz
Datum:		18.08.2020

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 04.08.2020
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.
Ve vzorku byla zjištěna přítomnost bakterií – voda není pitná.

Voda nesplňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor prokázal přítomnost bakterií Escherichia Coli (4 KTJ/100 ml) a koliformních bakterií ( 65 KTJ/100 ml).

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2019 a 2020:
05.06.2019		bakterie nezjištěny
02.07.2019		bakterie nezjištěny
08.08.2019		bakterie nezjištěny
04.09.2019		bakterie nezjištěny
02.10.2019		bakterie nezjištěny
06.11.2019		bakterie nezjištěny
05.12.2019		bakterie nezjištěny
03.01.2020		bakterie nezjištěny
05.02.2020		bakterie nezjištěny
05.03.2020		bakterie nezjištěny
01.04.2020		bakterie nezjištěny
04.05.2020		bakterie nezjištěny
03.06.2020		bakterie nezjištěny
01.07.2020		bakterie nezjištěny 
04.08.2020		výskyt bakterií (Escherichia Coli, koliformní bakterie)

Ing. Veronika Rajnochová
referentka vodního hospodářství