Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM  69497/2021
Spisová značka:	MMFM_S  1260/2021/OŽPaZ/Krz
Vyřizuje:		Ing. Renáta KRZYSOVÁ
Telefon:		558609493
E-mail:		krzysova.renata@frydekmistek.cz
Datum:		17.05.2021

Kvalita vody v Hájku, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku  nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 03.05.2021
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.
Ve vzorku bylo zjištěno organické znečištění - voda není po převaření pitná.
Organické znečištění vody znamená, že voda obsahuje látky živočišného nebo rostlinného původu.
Voda nesplňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2020 a 2021:
01.07.2020		bakterie nezjištěny 
04.08.2020		výskyt bakterií (Escherichia Coli, koliformní bakterie)
02.09.2020	výskyt bakterií (Escherichia Coli, koliformní bakterie, heterotrofní bakterie, clostridium perfringens)
01.10.2020	výskyt bakterií (koliformní bakterie)
04.11.2020	bakterie nezjištěny
02.12.2020	bakterie nezjištěny
06.01.2021	bakterie nezjištěny
05.02.2021		bakterie nezjištěny
03.03.2021		bakterie nezjištěny
13.04.2021		bakterie nezjištěny
03.05.2021	bakterie nezjištěny, zjištěno organické znečištění 

Ing. Renáta Krzysová
vedoucí oddělení vodního hospodářství