MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	ZU/13476/2009
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  42267/2009
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing.  Karel Adámek 
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	adamek.karel@frydekmistek.cz
DATUM:	 21.09.2009			

		

		

Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec
(Kontrolní vzorek odebrán dne 8.9.2009)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, odbor hygienických laboratoří Frýdek-Místek

Výsledek rozboru vody – září 2009 :

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií. 

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců: Rok 2009

leden			bakterie nezjištěny
únor			bakterie nezjištěny
březen			bakterie nezjištěny
duben			bakterie nezjištěny
červen 			bakterie nezjištěny
červenec		bakterie nezjištěny
srpen			přítomnost bakterií ve vodě

S ohledem na úsporná opatření Statutárního města Frýdek-Místek budou výsledky rozborů vody v dalších měsících oznamovány pouze na internetových stránkách města (www.frydekmistek.cz).

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství