MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	ZU/16412/2009
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  59625/2009
SP. ZN.	     
VYŘIZUJE:	Ing.  Karel Adámek 
TEL.:	558 609 493
FAX:	     
E-MAIL:	adamek.karel@frydekmistek.cz
DATUM:	 04.11.2009			

		

		

Kvalita vody pramene v Hájku, k.ú. Lískovec
(Kontrolní vzorek odebrán dne 20.10.2009)

Rozbor vody provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, odbor hygienických laboratoří Frýdek-Místek

Výsledek rozboru vody – říjen 2009 :

Ve vzorku vody nebyla zjištěna přítomnost bakterií. 

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců: Rok 2009

leden			bakterie nezjištěny
únor			bakterie nezjištěny
březen			bakterie nezjištěny
duben			bakterie nezjištěny
červen 			bakterie nezjištěny
červenec		bakterie nezjištěny
srpen			přítomnost bakterií ve vodě
září 			bakterie nezjištěny

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství