Odbor životního prostředí a zemědělství

pracoviště Radniční 13, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací:	MMFM 223765/2023

Spisová značka:	MMFM_S  891/2023/OŽPaZ/Krz

Vyřizuje:		Ing. Veronika RAJNOCHOVÁ

Telefon:		558609492

E-mail:		rajnochova.veronika@frydekmistek.cz

Datum:		20.12.2023

Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí pod rezervoárem

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 07.12.2023

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2022 a 2023:

02.11.2022		bakterie nezjištěny

01.12.2022		bakterie nezjištěny

04.01.2023		bakterie nezjištěny

02.02.2023		bakterie nezjištěny

01.03.2023		bakterie nezjištěny

05.04.2023		bakterie nezjištěny

04.05.2023		bakterie nezjištěny

02.06.2023		bakterie nezjištěny

12.07.2023		bakterie nezjištěny

02.08.2023		bakterie nezjištěny

05.09.2023		bakterie nezjištěny

09.10.2023		bakterie nezjištěny

02.11.2023		bakterie nezjištěny

07.12.2023		bakterie nezjištěny

Ing. Veronika Rajnochová

referent vodního hospodářství