|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



**Odbor životního prostředí a zemědělství**

**pracoviště Radniční 13, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 223765/2023

Spisová značka: MMFM\_S 891/2023/OŽPaZ/Krz

Vyřizuje: Ing. Veronika RAJNOCHOVÁ

Telefon: 558609492

E-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz

Datum: 20.12.2023



**Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí pod rezervoárem**

Výsledek rozboru vody **–** kontrolní vzorek byl odebrán dne 07.12.2023

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

**Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů.**

**Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.**

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2022 a 2023:

**02.11.2022 bakterie nezjištěny**

**01.12.2022 bakterie nezjištěny**

**04.01.2023 bakterie nezjištěny**

**02.02.2023 bakterie nezjištěny**

**01.03.2023 bakterie nezjištěny**

**05.04.2023 bakterie nezjištěny**

**04.05.2023 bakterie nezjištěny**

**02.06.2023 bakterie nezjištěny**

**12.07.2023 bakterie nezjištěny**

**02.08.2023 bakterie nezjištěny**

**05.09.2023 bakterie nezjištěny**

**09.10.2023 bakterie nezjištěny**

**02.11.2023 bakterie nezjištěny**

**07.12.2023 bakterie nezjištěny**

**Ing. Veronika Rajnochová**

**referent vodního hospodářství**