Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM  94400/2024
Spisová značka:	MMFM_S  1131/2024/OŽPaZ/Lap
Vyřizuje:		Ing. Pavla LAPIŠOVÁ
Telefon:		558609490
E-mail:		lapisova.pavla@frydekmistek.cz
Datum:		15.05.2024

Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 03.05.2024
Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2023 a 2024:
04.05.2023		bakterie nezjištěny
02.06.2023		bakterie nezjištěny
12.07.2023		bakterie nezjištěny
02.08.2023		bakterie nezjištěny
05.09.2023		bakterie nezjištěny
09.10.2023		bakterie nezjištěny
02.11.2023		bakterie nezjištěny
07.12.2023		bakterie nezjištěny
02.01.2024		bakterie nezjištěny
01.02.2024		bakterie nezjištěny
05.03.2024		bakterie nezjištěny
02.04.2024		výskyt bakterií (koliformní bakterie)
12.04.2024		bakterie nezjištěny
03.05.2024		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
vedoucí oddělení vodního hospodářství