Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM 107396/2025
Spisová značka:	MMFM_S  1701/2025/OŽPaZ/Lap
Vyřizuje:		Ing. Pavla Lapišová
Telefon:		558609490
E-mail:		lapisova.pavla@frydekmistek.cz
Datum:		14.05.2025

Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 05.05.2025

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2024 a 2025:
02.04.2024		výskyt bakterií (koliformní bakterie)
12.04.2024		bakterie nezjištěny
03.05.2024		bakterie nezjištěny
04.06.2024		bakterie nezjištěny
01.07.2024		bakterie nezjištěny
02.08.2024		bakterie nezjištěny
04.09.2024		bakterie nezjištěny
03.10.2024		bakterie nezjištěny
05.11.2024		bakterie nezjištěny
03.12.2024		bakterie nezjištěny
03.01.2025		bakterie nezjištěny
04.02.2025		bakterie nezjištěny
04.03.2025		bakterie nezjištěny
01.04.2025		bakterie nezjištěny
05.05.2025		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
vedoucí oddělení vodního hospodářství