Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM 218749/2026
Spisová značka:	MMFM_S  3555/2026/OŽPaZ/SK
Vyřizuje:		Mgr. Miroslav Beseda
Telefon:		558609546
E-mail:		beseda.miroslav@frydekmistek.cz
Datum:		09.07.2026

Kvalita vody v Hájku, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, odběr prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru

Výsledek rozboru vody – kontrolní vzorek byl odebrán dne 01.07.2026

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA s.r.o., se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů. 

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.

Výsledky rozborů z předcházejících měsíců v roce 2025 a 2026:
02.06.2025		bakterie nezjištěny
01.07.2025		bakterie nezjištěny
04.08.2025		bakterie nezjištěny
04.09.2025		bakterie nezjištěny
01.10.2025		bakterie nezjištěny
03.11.2025		bakterie nezjištěny
02.12.2025		bakterie nezjištěny
06.01.2026		bakterie nezjištěny
02.02.2026		bakterie nezjištěny
02.03.2026		bakterie nezjištěny
02.04.2026		bakterie nezjištěny
04.05.2026		bakterie nezjištěny
05.06.2026		bakterie nezjištěny
07.07.2026		bakterie nezjištěny

Ing. Renáta Krzysová
vedoucí oddělení vodního hospodářství